- OBJECTIF DE LA PROCEDURE

- Sécuriser le circuit des dispositifs médicaux au sein de l’établissement.

- ACTEUR

- EHPAD

- PROCEDURE

  - Commande et réception

- Les quantités commandées doivent être conformes à la liste des DM et réalisées en fonction du stock réel et du stock minimum établi

- Une zone ou un espace dédié à la réception des DM doit être existant

- Vérifier l’adéquation entre le bordereau de commande, le bon de livraison et les DM réceptionnés ; en cas de non-conformité, réaliser une réclamation au fournisseur

- Réaliser une balance entrée/sortie des DM réceptionnés et utilisés.

  - Stockage

- Stock minimum détenu conforme au stock minimum établi

- Zone de stockage spécifique aux DMS et de volume suffisant

  - Modalités de stockage

- Respect des conditions de température (15-25°C) et d’humidité, à l’abri de la lumière solaire directe et des contaminations.

- Pas de stockage à même le sol

- Etagères adaptées aux dimensions des DMS et étiquetées

- Bacs de rangement adaptés aux dimensions des DMS, en nombre suffisant et étiquetés (libellé du produit)

- Respect de l’intégrité du conditionnement : emballages non pliés, non fermés par agrafe/élastique/épingle, pas d’inscription au feutre ou stylo sur les emballages

- Type de rangement adopté respecté (par voie d’abord, ordre alphabétique…) et affiché dans la zone de stockage avec DM identifiés

- Eloignement des références similaires

- Respect de la règle « premier entier, premier sorti » lors du rangement des commandes.

  - Entretien de la zone de stockage

- Nettoyage régulier des sols et des surfaces (au moins mensuel).

  - Gestion des périmés

- Inventaire des périmés (au moins trimestriel) et traçabilité du contrôle

- En cas de périmés, les sortir du stock puis élimination ou retour au fournisseur en fonction des modalités prévues et traçabilité.