## PUI
chapitre | numero_question | libelle_question | items_reponse | réponse ES
Gouvernance | A.01 | La direction conjointement avec la CME ont mis en place un système de management de la qualité visant à assurer la qualité et la sécurité à chaque étape des processus de mise à disposition et d’utilisation des DMS et DMI et à garantir leur traçabilité dans le cadre de la prise en charge du patient. | Oui Non
Gouvernance | A.02 | Un responsable du management de la qualité du circuit des DMI (RSMQ) est désigné par le directeur conjointement avec le président de la CME | Oui Non
Gouvernance | A.03 | Les missions du RSMQ sont définies conformément au décret relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique | Oui Non
Gouvernance | A.04 | En attendant la mise en conformité du système d'information, la direction a mis en place un système de traçabilité dérogatoire | Oui Non Non applicable
Gouvernance | A.05 | Une procédure de traçabilité des DMI a été mise en place au niveau institutionnel | Oui, totalement Oui, partiellement Non Non applicable
Gouvernance | A.06 | Une procédure de gestion du circuit des DM en dépôt temporaire incluant les ancillaires a été mise en place au niveau institutionnel | Oui Non Non applicable
Gouvernance | A.07 | Un dispositif de formation pour les acteurs impliqués dans l'utilisation des DMI est mis en place dans l'établissement (circuit des DMI et traçabilité) | Oui, totalement Oui, partiellement Non Non applicable
Gouvernance | A.08 | Le livret des DMS et DMI est validé par la CME ou sous commission déléguée | Oui Non
Gouvernance | A.09 | Le livret des DMS et DMI est mis à jour régulièrement | Oui Non
Gouvernance | A.10 | Une procédure de référencement est validée par la COMEDIMS ou sous commission déléguée | Oui Non
Gouvernance | A.11 | La demande de référencement d'un nouveau DMS est formalisée (fiche de demande, demande motivée du prescripteur, essais préalables dans les US…) | Oui Non
Gouvernance | A.12 | Le référencement de nouveaux DMS fait l'objet d'une validation en CME ou sous commission déléguée | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.01 | Le programme de gestion des risques intègre les risques liés au circuit des DMS et DMI | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.02 | Un système documentaire relatif au circuit des DMI et des DMS est disponible dans votre établissement | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.03 | Un correspondant local de matériovigilance et son suppléant sont désignés par le directeur | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.04 | Une procédure de déclaration de matériovigilance est disponible au sein l'établissement | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.05 | Le recueil des événements indésirables liés au circuit des DMS et DMI est organisé dans l'établissement | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.06 | Un bilan des déclarations des évènements indésirables liés aux DMS et DMI est partagé aux instances au moins une fois par an | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.07 | Des retours d'expérience sont organisés et formalisés avec les acteurs concernés | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.08 | Un suivi des actions correctives relatives aux évènements analysés est réalisé au sein de l'établissement par le RSMQ | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.09 | Le programme des audits/évaluations concernant le circuit des DMS et DMI est défini par le RSMQ en lien avec l'ensemble des acteurs concernés (art R-611-10) | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.10 | Des audits sont organisés par le RSMQ pour vérifier la complétude des informations de traçabilité dans le dossier médical des patients | Oui Non Non applicable
Qualité Gestion des Risques | B.11 | Ces audits sont effectués au moins annuellement sur un échantillon de dossiers patients | Oui Non Non applicable
Qualité Gestion des Risques | B.12 | Les non-conformités détectées lors des audits font l’objet d’une analyse des causes et d’actions correctives si nécessaire | Oui Non Non applicable
Qualité Gestion des Risques | B.13 | Une procédure d'élimination des DMS et DMI après leur utilisation est écrite et validée par le CLIN (déchets d'activité de soins à risque infectieux) ou sous commission déléguée | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.14 | Un dispositif de déclaration et de traitement des Accidents d'Exposition au Sang (AES) est mis en place dans votre établissement (procédure de déclaration, analyse des accidents, actions correctives, retours d'informations...) | Oui Non
Qualité Gestion des Risques | B.15 | Les risques liés aux équipements biomédicaux nécessitant des DMS donnent lieu à une réflexion partagée au sein de l'établissement incluant la PUI | Oui Non
Systèmes d'information | C.01 | La traçabilité informatisée des DMI est intégrée au système d'information de l'établissement avec interopérabilité entre les logiciels métiers à tous les niveaux du circuit | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.02 | Ce système informatique de traçabilité à la PUI est un logiciel fourni par un éditeur | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.03 | Ce système informatique de traçabilité à la PUI est interfacé avec le système d'information des services utilisateurs de DMI | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.04 | Ce système informatique de traçabilité à la PUI est interfacé avec le logiciel de Gestion Economique et Financière (GEF) | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.05 | Ce système informatique de traçabilité à la PUI est interfacé avec le logiciel de gestion des stocks de DMI | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.06 | Ce système informatique de traçabilité à la PUI est interfacé avec le logiciel de Gestion Administrative des Malades (GAM) | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.07 | Ce système informatique de traçabilité à la PUI est interfacé avec le dossier patient informatisé (DPI) | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.08 | Ce système informatique de traçabilité à la PUI est interfacé avec le dossier médical partagé (DMP) | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.09 | Le taux d'informatisation de la traçabilité des DMI est de | <50% 50-75% 75%-100% 100% Non applicable
Systèmes d'information | C.10 | L'Identifiant Unique des Dispositifs (IUD), si apposé par le fournisseur, est le clé d'entrée dans tous les systèmes d'information | Oui Non
Systèmes d'information | C.11 | Le système informatique permet de faire une requête par IUD (ou numéro de lot si non apposé par le fournisseur) d'un DMI posé pour rechercher un patient | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.12 | Ce système informatique permet de faire une requête pour rechercher le(s) DMI posé(s) à partir des données patient | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.13 | Ce système informatique permet de renseigner les indications de pose | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.14 | Le renseignement de l'indication de pose est effectif pour les DMI et DMS hors GHS (liste en sus) | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.15 | Le renseignement de l'indication de pose est effectif pour les DMI inclus dans les GHS | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.16 | Ce système informatique permet de renseigner les échecs de pose | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.17 | Le suivi et les mises à jour des logiciels en lien avec la traçabilité des DMI sont assurés par le service informatique | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.18 | Tous les enregistrements sont réalisés par des systèmes d'acquisition automatique des données ou "automatic identification and data capture" (AIDC) (douchettes) adaptés aux évolutions des étiquetages des DMS et DMI | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.19 | Les maintenances préventives et correctives sont assurées par le service informatique | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.20 | L'établissement met à disposition une procédure dégradée en cas de dysfonctionnement ponctuel du SI empêchant la traçabilité informatisée des DMI | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.21 | La traçabilité sanitaire sert de source d'information pour la traçabilité financière des DMS et DMI hors GHS (liste en sus) | Oui Non Non applicable
Systèmes d'information | C.22 | L'établissement met à disposition une procédure dégradée en cas de dysfonctionnement ponctuel du logiciel de gestion de stock | Oui Non
Systèmes d'information | C.23 | Le système informatique pour les demandes permet de distinguer les DMS référencés au livret et les DMS non référencés ou non prévus dans la dotation du service demandeur (pour établir un contrôle et détecter des demandes non justifiées) | Oui Non
Bonnes pratiques | D.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au bon usage des DMS de perfusion validée en CME ou sous commission déléguée est disponible | Oui Non Non applicable
Bonnes pratiques | D.02 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au bon usage des DMS d'abord vasculaire validée en CME ou sous commission déléguée est disponible | Oui Non Non applicable
Bonnes pratiques | D.03 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux DM piquants (injections, prélèvements,…), coupants et tranchants afin de prévenir les AES validée en CME ou sous commission déléguée est disponible | Oui Non
Bonnes pratiques | D.04 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux modalités de pose du sondage urinaire (maintien en système clos, choix du type de sonde, durée de sondage, traçabilité,…) validée en CME ou sous commission déléguée est disponible | Oui Non Non applicable
Bonnes pratiques | D.05 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux modalités de mise en place, de montage et de fréquence de changement des DM de l'abord respiratoire validée par la CME ou sous commission déléguée est disponible | Oui Non Non applicable
Bonnes pratiques | D.06 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au bon usage des pansements dans la prise en charge des plaies chroniques validée en CME ou sous commission déléguée est disponible | Oui Non Non applicable
Bonnes pratiques | D.07 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux bonnes pratiques de sécurisation des connectiques (NR-fit, EN-fit) validée en CME ou sous commission déléguée est disponible | Oui Non Non applicable
Organisation PUI et SI | E.01 | Un ou plusieurs référents "pharmacie" sont identifiés pour la gestion du circuit des DMS et DMI pour les services utilisateurs à la PUI (suivi des commandes, traçabilités, relations avec les laboratoires,…) | Oui Non
Organisation PUI et SI | E.02 | Il existe une permanence téléphonique à la PUI (PPH, pharmaciens, internes en pharmacie,...) pour les services utilisateurs de DMS et DMI | Oui Non
Organisation PUI et SI | E.03 | La formation et /ou information du personnel de la pharmacie et de la logistique fait l'objet d'un enregistrement par la PUI | Oui Non
Organisation PUI et SI | E.04 | Des réunions d'information et/ou formation relative au circuit des DMS et DMI sont organisées pour le personnel de la PUI | Oui Non
Organisation PUI et SI | E.05 | Des réunions d'information relatives aux circuits des DMI et DMS sont organisées par la PUI pour le personnel de bloc opératoire/secteur interventionnel | Oui Non
Organisation PUI et SI | E.06 | Les dotations des DMS et DMI dans les US sont définies puis révisées au moins annuellement entre la PUI et le responsable de l'US | Oui Non
Organisation PUI et SI | E.07 | Des visites/contrôles des DMS et DMI dans les US sont planifiées par la PUI (dotation, étiquetage, péremption, non conformités, surstockage et conditions de stockage, respect du système plein/vide le cas échéant…) | Oui Non
Organisation PUI et SI | E.08 | Le pharmacien et/ou le préparateur ont accès au programme du bloc opératoire/du secteur interventionnel pour optimiser l'organisation du circuit des DMI (programme opératoire, anticipation des commandes, problèmes liés à la traçabilité,…) | Oui Non Non applicable
Organisation PUI et SI | E.09 | Le personnel connait la procédure dégradée en cas de dysfonctionnement ou de panne des systèmes sur l'ensemble du circuit PUI | Oui Non
Locaux PUI | F.01 | Les locaux dédiés aux DMS et DMI au sein de la PUI sont des zones d'accès contrôlé (local fermé, accès limité, signalétique appropriée,...) | Oui Non
Locaux PUI | F.02 | La PUI dispose d'une zone de réception dédiée aux DMS et DMI, adaptée à son activité | Oui Non
Locaux PUI | F.03 | La PUI dispose d'aires de stockage adaptées à son activité de gestion des DMS et DMI (zone de départ service, zone de retour laboratoire, quarantaine…) permettant des conditions de stockage optimales | Oui Non
Locaux PUI | F.04 | Les locaux de stockage présentent un dimensionnement suffisant pour permettre la conservation des DMS et DMI dans leur emballage de protection | Oui Non
Locaux PUI | F.05 | Les locaux dédiés aux DMS et DMI (réception, stockage, délivrance,…) font l'objet d'un entretien hebdomadaire tracé | Oui Non
Demande | G.01 | Le livret des DMS et DMI est disponible et connu du personnel de la PUI | Oui Non
Demande | G.02 | Il existe une nomenclature partagée des DMS et DMI entre la PUI et les US (dénomination commune) | Oui Non
Demande | G.03 | Une procédure documentée pour le référencement de nouveaux DMS et DMI est disponible et connue | Oui Non
Demande | G.04 | Pour le référencement d'un nouveau DMS ou DMI, le pharmacien coordonne une étude de la pertinence de la demande (évaluation médico-économique, population-cible, récurrence, demande de renseignements cliniques, essais cliniques, veille réglementaire, procédure d'autorisation ARS,...) | Oui Non
Demande | G.05 | Une procédure documentée (ou instruction) relative à la gestion du circuit des échantillons de DMS et DMI est disponible et connue | Oui Non
Demande | G.06 | Un contrat de dépôt est signé entre l'établissement et le fournisseur | Oui Non Non applicable
Demande | G.07 | La PUI informe les US des changements de marché des DMS et DMI | Oui Non
Commande | H.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative à l'approvisionnement des DMS et DMI est disponible et connue | Oui Non
Commande | H.02 | Le personnel de la PUI affecté à la commande des DMS et DMI est formé pour cette activité (fiche de poste, évaluation interne,...) | Oui Non
Commande | H.03 | Un système informatique est disponible pour la passation de la commande | Oui Non
Commande | H.04 | La PUI a mis en place un recueil des non-conformités des commandes des DMS et des DMI (délais, erreurs, ruptures de stock, problèmes logistiques,…) | Oui Non
Commande | H.05 | Ces non-conformités font l'objet d'une analyse des causes et d'actions correctives si nécessaire | Oui Non
Réception | I.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative à la réception des DMS et DMI est disponible et connue | Oui Non
Réception | I.02 | Le personnel de la PUI affecté à la réception des DMS et DMI est formé pour cette activité (fiche de poste, évaluation interne,...)" | Oui Non
Réception | I.03 | Un système informatique est disponible pour l'enregistrement de la réception des DMS et DMI | Oui Non
Réception | I.04 | Une vérification de la concordance entre le bordereau de commande, le bon de livraison et la réception physique est effectuée systématiquement | Oui Non
Réception | I.05 | La PUI a mis en place un recueil des non-conformités des réceptions des DMS et des DMI (délais, erreurs, ruptures de stock, problèmes logistiques,…) | Oui Non
Réception | I.06 | Ces non-conformités font l'objet d'une analyse des causes et d'actions correctives si nécessaire | Oui Non
Réception | I.07 | Les systèmes d'acquisition automatique des données (douchettes) ou "automatic identification and data capture" (AIDC) sont adaptés aux différents codes apposés sur les DMS et DMI (une ou deux dimensions) | Oui Non
Réception | I.08 | Le personnel chargé de la réception des DMS et DMI utilise un AIDC pour scanner les identifiants des DMS et DMI lorsque cela est possible | Oui Non
Stockage | J.01 | Une procédure concernant les règles et les conditions du stockage des DMS et DMI est disponible et connue | Oui Non
Stockage | J.02 | Les DMS et DMI sont stockés dans des conditions optimales pour assurer leur bonne conservation et leur protection (isolation, éclairage, température, hygrométrie, ventilation des locaux,...) | Oui Non
Stockage | J.03 | Les équipements de rangement des DMS et DMI permettent de garantir le maintien de leur état stérile (à l'abri de la poussière et des chocs) | Oui Non
Stockage | J.04 | Le stockage est organisé de façon à minimiser le risque de confusion lors de la prise d'un DMS et DMI | Oui Non
Stockage | J.05 | Les règles de rotation du stock du type PPPS ("premier périmé, premier sorti") sont connues et respectées | Oui Non
Stockage | J.06 | Un contrôle de péremption des DMS et DMI est effectué et tracé selon une fréquence définie à la PUI | Oui Non
Délivrance | K.01 | Le personnel de la PUI affecté à la délivrance des DMS et DMI est formé à cette activité (fiche de poste, évaluation interne,…) | Oui Non
Délivrance | K.02 | Des précautions et des règles de protection des DMS et DMI lors de la délivrance sont définies, connues et respectées afin de maintenir la qualité du système de barrière stérile | Oui Non
Délivrance | K.03 | Les contenants utilisés pour la délivrance présentent une volumétrie et une qualité adaptée pour garantir l'intégrité et la stérilité des DMS et DMI délivrés | Oui Non
Délivrance | K.04 | Les équipements et contenants pour la délivrance des DMS DMI sont bien identifiés par US/service destinataire (pour éviter les erreurs d'adressage,…) | Oui Non
Délivrance | K.05 | Les règles de délivrance des DMS et DMI sont définies et formalisées (contrat PUI/US, charte, document ad hoc, dotation…) pour chaque US (modalités, fréquence, horaires,…) en concertation avec le cadre de santé de l'US | Oui Non
Délivrance | K.06 | L'enregistrement de la délivrance des DMS aux US par la PUI est informatisé (date, quantité délivrée, US destinataire,...) | Oui Non
Délivrance | K.07 | Un AIDC est utilisé pour l'enregistrement de la délivrance aux US | Oui Non
Délivrance | K.08 | La PUI communique selon une méthode formalisée aux US sur les ruptures de stock fournisseurs, retards de livraison,… | Oui Non
Délivrance | K.09 | La PUI a mis en place un recueil des réclamations liées à la délivrance des DMS et DMI aux US (délais, erreurs, ruptures de stock, problèmes logistiques,…) | Oui Non
Délivrance | K.10 | Ces non-conformités font l'objet d'une analyse des causes et d'actions correctives si nécessaire | Oui Non
Transport PUI-US | L.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au transport des DMS et DMI de la PUI vers les US est disponible et connue | Oui Non
Transport PUI-US | L.02 | Le personnel de l'établissement affecté au transport des DMS et DMI a reçu une formation appropriée sur les risques spécifiques aux DMS et DMI (conditions de température/de luminosité/d'hygrométrie, respect de l'intégrité de l'emballage,…) | Oui Non
Transport PUI-US | L.03 | La livraison des DMS et DMI aux US est tracée par le service logistique (cahier de livraison, fiche de contrôle, traçabilité transport informatisée…) | Oui Non
Transport PUI-US | L.04 | Les équipements utilisés pour le transport des DMS et DMI sont adaptés à la volumétrie des produits délivrés et permettent de garantir l'intégrité du conditionnement | Oui Non
Transport PUI-US | L.05 | Les équipements de transport des DMS et DMI permettent d'identifier les US destinataires | Oui Non
Transport PUI-US | L.06 | Les non-conformités liées au transport des DMS et DMI font l'objet d'une analyse des causes par la PUI en associant l'équipe logistique et d'actions correctives si nécessaire | Oui Non
Retours - Elimination | M.01 | Une procédure validée pour la gestion des retraits de lots des DMS et DMI est disponible et connue | Oui Non
Retours - Elimination | M.02 | Une procédure définie avec les US pour la gestion des retours des DMS et DMI à la PUI (mise en quarantaine, gestion des périmés, recyclage,…) est disponible et connue | Oui Non
Retours - Elimination | M.03 | Les DMS et DMI en attente de retour aux fournisseurs sont identifiés en tant que tels pour éviter toute confusion avec ceux en stock | Oui Non
Retours - Elimination | M.04 | Une procédure relative à la gestion des retours aux fournisseurs est disponible et connue | Oui Non
Retours - Elimination | M.05 | Les règles d'élimination des DMS et DMI sont connues et définies | Oui Non
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.01 | Une procédure relative à la traçabilité des DMI est connue et disponible | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.02 | Une procédure de gestion du circuit des DMI en dépôt temporaire incluant les ancillaires est connue et disponible | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.03 | Les DMI soumis à la traçabilité sanitaire font l'objet à la réception d'un enregistrement informatique par IUD (ou numéro de lot si non apposé par le fournisseur) avant leur livraison aux services utilisateurs : Pour les DMI gérés en "achat direct" | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.04 | Les DMI soumis à la traçabilité sanitaire font l'objet à la réception d'un enregistrement informatique par IUD (ou numéro de lot si non apposé par le fournisseur) avant leur livraison aux services utilisateurs : Pour les DMI gérés en "dépôt (permanent et temporaire)" | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.05 | L'enregistrement informatique de l'IUD (ou numéro de lot si non apposé par le fournisseur) à la PUI est effectué à l'aide d'un AIDC | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.06 | Le AIDC permet de reconnaître tous les IUD (ou numéro de lot si non apposé par le fournisseur) inscrits dans les codes-barres des DMI | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.07 | Le personnel de la PUI concerné par la traçabilité est formé à l'utilisation de ce système informatique (personnel permanent, intérimaires, nouveaux arrivants,…) | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.08 | Les indications de pose sont vérifiées pour les DMI hors GHS (Dossier Patient Informatisé si accès à la PUI, compte-rendu d'interventions,…) | Oui, totalement Oui, partiellement Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.09 | Les modalités de commande des DMI auprès des fournisseurs sont connues par les services utilisateurs (permettant ainsi d'optimiser le renouvellement des dépôts de DMI) | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.10 | Ces modalités sont respectées des services utilisateurs | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | N.11 | La PUI est informée des échecs de pose | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | O.01 | Des inventaires annuels avec vérification des numéros de lot/série sont effectués de façon contradictoire par la PUI et les services utilisateurs, le cas échéant avec les fournisseurs pour les DMI en dépôt | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | O.02 | Les écarts détectés lors des inventaires font l'objet d'une recherche des causes et des non-conformités pour atteindre l'exhaustivité | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | O.03 | Des indicateurs de suivi des DMI (DMI en "échec de pose", "perdus de vue", "déstérilisés", "périmés", dépenses annuelles des DMI,...) sont mis en place au niveau de la PUI | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | O.04 | Un tableau de bord de ces indicateurs de suivi est réalisé par la PUI pour les services utilisateurs | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | O.05 | Le tableau de bord de ces indicateurs est partagé au moins annuellement avec les services utilisateurs | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | O.06 | La PUI participe à la prise en compte des retours d'expérience, des déclaration des évènements, incidents, dysfonctionnements liés aux DMI | Oui Non Non applicable

## US
chapitre | numero_question | libelle_question | items_reponse | réponse ES
Organisation US | A.01 | Le responsable du management de la qualité du circuit des DMI (RSMQ) est connu du personnel médico-soignant | Oui Non | Non
Organisation US | A.02 | L'Unité de Soins (US) au sein de son équipe a mis en place une organisation permettant d'identifier un référent "pharmacie" pour ses relations avec la PUI (suivi des demandes de DMS, retrait de lots,…) | Oui Non
Organisation US | A.03 | Un pharmacien et/ou un préparateur en pharmacie est référent du circuit des DMS et DMI de votre US | Oui Non
Organisation US | A.04 | Les coordonnées du correspondant local de matériovigilance et de son suppléant sont connues pour le personnel concerné de l'établissement | Oui Non
Organisation US | A.05 | Il existe une nomenclature partagée des DMS et DMI entre la PUI et les US (dénomination commune) | Oui Non
Organisation US | A.06 | Une procédure validée pour la gestion des retraits de lots des DMS et DMI est disponible et connue | Oui Non
Organisation US | A.07 | Le personnel connait la procédure dégradée en cas de dysfonctionnement ou de panne des systèmes d'information | Oui Non
Demande | B.01 | Le livret des DMS et DMI est disponible et connu dans votre US | Oui Non
Demande | B.02 | La demande de référencement d'un nouveau DMS/DMI est formalisée (fiche de demande, demande motivée du prescripteur, essais préalables dans les US…) | Oui Non
Demande | B.03 | La demande d'approvisionnement des DMS et DMI est informatisée | Oui Non
Demande | B.04 | Le système informatique permet de réaliser des demandes uniquement pour les DMS et DMI référencés au livret | Oui Non
Demande | B.05 | Une procédure de gestion du circuit des DM en dépôt temporaire incluant les ancillaires est disponible et connue | Oui Non
Demande | B.06 | Une dotation des DMS et DMI en stock est définie entre le responsable de votre US et le pharmacien | Oui Non
Demande | B.07 | Les dotations des DMS et DMI dans les US sont révisées au moins annuellement entre le responsable de votre US et la PUI | Oui Non
Demande | B.08 | La PUI vous informe de tout changement de DMS et DMI | Oui Non
Demande | B.09 | Une information et/ou formation du personnel médico-soignant utilisateur des DMS et DMI est organisée lors du référencement d'un nouveau DMS et DMI | Oui Non
Réception | C.01 | Il existe une zone ou espace dédié à la réception des DMS et DMI dans votre US | Oui Non
Réception | C.02 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au contrôle de la réception des DMS et DMI dans votre US est disponible et connue | Oui Non
Réception | C.03 | Une vérification de la concordance entre les DMS et DMI réceptionnés, le bordereau de demande, le bon de livraison est effectuée systématiquement | Oui Non
Réception | C.04 | Les non-conformités relevées à la réception des DMS et DMI font l'objet d'un signalement à la PUI | Oui Non
Stockage | D.01 | Les DMS et DMI sont stockés dans une zone identifiée et sécurisée | Oui Non
Stockage | D.02 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux règles de stockage des DMS et DMI (dotation, gestion en "plein-vide", rotation du type PPPS ("premier périmé, premier sorti") est disponible et connue | Oui Non
Stockage | D.03 | Un système permettant la gestion optimisée des stocks (plein-vide, armoire RFID, complémentation) est mis en place | Oui, totalement Oui, partiellement Non
Stockage | D.04 | Les locaux de l'US sont adaptés pour garantir des conditions optimales de stockage des DMS et DMI (surface, dimensions, rayonnages,…) | Oui Non
Stockage | D.05 | Les aires de stockage des DMS et DMI dans l'US font l'objet d'un entretien au moins hebdomadaire (bionettoyage si nécessaire) | Oui Non
Stockage | D.06 | Les DMS et DMI sont stockés dans des conditions optimales pour assurer leur bonne conservation et leur protection (isolation, éclairage, température, hygrométrie, ventilation des locaux,...) | Oui Non
Stockage | D.07 | Les conditions de stockage permettent de garantir le respect de l'intégrité et la stérilité des DMS et DMI (emballages primaires et secondaires non pliés, non fermés par des adhésifs/élastiques/épingles/agrafes, aucune inscription au feutre ou au stylo n'est apposée sur l'emballage,…) | Oui Non
Stockage | D.08 | Le personnel de l'US est sensibilisé aux risques liés aux conditions de stockage des DMS et DMI | Oui Non
Stockage | D.09 | Un contrôle de la péremption et de l'intégrité du conditionnement des DMS et DMI en stock dans l'US est effectué et enregistré au moins annuellement | Oui Non
Stockage | D.10 | Les modalités de rangement et les emplacements des DMS et DMI dans les locaux de stockage (disposition par ordre alphabétique, voies d'abord,…) sont affichés et connus de tout le personnel | Oui Non
Stockage | D.11 | Le stockage est organisé de façon à minimiser le risque de confusion lors de la prise d'un DMS ou DMI | Oui Non
Stockage | D.12 | Des visites des stocks des DMS et DMI sont réalisées et tracées par votre PUI (dotation, étiquetage, péremption, conditions de stockage,…) | Oui Non
Stockage | D.13 | Ces visites donnent lieu à une analyse des écarts et une recherche de solutions d'amélioration | Oui Non
Utilisation et Suivi des DMS et DMI | E.01 | La vérification de la péremption et de l'intégrité du conditionnement est faite avant toute utilisation d'un DMS et DMI | Oui Non
Utilisation et Suivi des DMS et DMI | E.02 | Le personnel soignant dispose d'informations nécessaires (notices) à l'utilisation des DMS et DMI | Oui Non
Utilisation et Suivi des DMS et DMI | E.03 | Des séances d'information relatives à l'utilisation et au bon usage de DMS et DMI "ciblés" sont organisées pour le personnel soignant (respect des indications des VVP, des sondes urinaires, nouveaux DMS,…) et enregistrées | Oui Non
Utilisation et Suivi des DMS et DMI | E.04 | Un dispositif de déclaration et de recueil des événements indésirables liés à l'utilisation des DMS et des DMI est mis en place dans votre établissement (hors procédure matériovigilance: mésusage, dysfonctionnements,...) | Oui Non
Utilisation et Suivi des DMS et DMI | E.05 | Certaines déclarations d'évènements indésirables liés aux DMS et aux DMI font l'objet d'une analyse des causes en réunion pluridisciplinaire (priorisation selon le contexte) et des actions correctives sont mises en place | Oui Non
Utilisation et Suivi des DMS et DMI | E.06 | Un bilan annuel de ces analyses des causes et plans d'actions correctifs est partagé avec l'ensemble du service | Oui Non
Retours - Elimination | F.01 | Une procédure (ou instruction) définie avec les US pour la gestion des retours des DMS et DMI à la PUI (mise en quarantaine, gestion des périmés, recyclage,…) est disponible et connue | Oui Non
Retours - Elimination | F.02 | Les DMS et DMI en attente de retour à la PUI sont clairement identifiés en tant que tels pour éviter toute confusion avec les DMS et DMI en stock dans le service (DMS périmés, retrait de lots,...) | Oui Non
Retours - Elimination | F.03 | Une procédure d'élimination des DMS et des explants après leur utilisation est disponible et connue dans votre US | Oui Non
Retours - Elimination | F.04 | Le personnel médico-soignant est informé des règles et des précautions relatives à l'élimination des DMS et DMI après leur utilisation (DASRI: Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) | Oui Non
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.01 | Une procédure (ou instruction) relative à l'organisation de la traçabilité des DMI est disponible et connue | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.02 | La liste des DMI soumis à la traçabilité sanitaire dans l'établissement est connue du personnel | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.03 | Un document-type comme support d'information des patients de la pose du (des) DMI est disponible (carte implant, extrait du dossier patient,…) | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.04 | Ce document est remis systématiquement au patient à sa sortie | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.05 | Le patient reçoit des explications sur l'implantation de son DMI par le professionnel implanteur ou par un autre professionnel de santé délégué (informations, conseils, précautions à respecter…) | Oui, totalement Oui, partiellement Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.06 | Les données de traçabilité des DMI sont enregistrées dans les dossiers des patients | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.07 | Les informations relatives à la traçabilité de la pose des DMI sont enregistrées en temps réel par le service utilisateur dans le système informatique assurant la traçabilité des DMI | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.08 | Le personnel connait la procédure dégradée en cas de dysfonctionnement ou de panne du système d'information sur le circuit de traçabilité des DMI | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.09 | Le personnel concerné par la traçabilité est formé à l'utilisation de ce système informatique (personnel permanent, intérimaires, nouveaux arrivants,…) | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.10 | Un systèmes d'acquisition automatique des données ou "automatic identification and data capture" (AIDC) est utilisé par le service utilisateur lors de l'enregistrement informatique de la pose pour saisir l'identité du patient | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.11 | Un AIDC est utilisé par le service utilisateur lors de l'enregistrement informatique de la pose pour saisir l'identifiant des DMI | Oui Non Non applicable
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI | G.12 | Le personnel du bloc opératoire ou du plateau technique participe à des réunions d'information relatives au circuit des DMI organisées par le pharmacien | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | H.01 | Les échecs de pose et les perdus de vue font l'objet d'un enregistrement | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | H.02 | Des inventaires annuels avec vérification des numéros de lot des DMI sont effectués en collaboration avec la PUI au niveau du service utilisateur | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | H.03 | Des inventaires avec vérification des numéros de lot des DMI sont effectués par les fournisseurs accompagnés par les services utilisateurs de DMI concernés | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | H.04 | Si oui, ces inventaires sont effectués au moins annuellement dans le service utilisateur | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | H.05 | En cas d'écart, le service utilisateur en lien avec la PUI recherche des solutions organisationnelles pour prévenir les non-conformités | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | H.06 | Des audits sur des échantillons de dossiers patients sont réalisés en collaboration avec la PUI pour s'assurer de la présence des informations de traçabilité sanitaire (notamment numéro de lot des DMI posés, indications) dans les dossiers médicaux des patients | Oui Non Non applicable
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI | H.07 | Le service utilisateur est informé au moins annuellement par la PUI de ses propres indicateurs de suivi des DMI (dont "échec de pose", "perdus de vue", "déstérilisés", "périmés",…) | Oui Non Non applicable
Pratiques de perfusion | I.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au bon usage des DMS de perfusion validée en CME ou sous commission déléguée est connue | Oui Non Non applicable
Pratiques de perfusion | I.02 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au bon usage des DMS d'abord vasculaire validée en CME ou sous commission déléguée est connue | Oui Non Non applicable
Pratiques de perfusion | I.03 | Des actions de formation/information sur les DMS de perfusion et d'abord vasculaire et leur bonne utilisation sont mises en place | Oui Non Non applicable
Pratiques de perfusion | I.04 | Une évaluation (audit, EPP,…) des bonnes pratiques relatives aux dispositifs médicaux de perfusion et d'abord vasculaire est organisée | Oui Non Non applicable
Pratiques de perfusion | I.05 | Une maintenance des équipements de perfusion est effectuée dès que nécessaire | Oui Non Non applicable
Pratiques de perfusion | I.06 | Les patients porteurs d'un DMS d'abord vasculaire (PICC Line, Midline,…) reçoivent un support d'informations et des conseils appropriés sur leur dispositif | Oui Non Non applicable
Prévention des AES | J.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux DM piquants (injections, prélèvements,…), coupants et tranchants afin de prévenir les AES et validée en CME ou sous commission déléguée est connue | Oui Non
Prévention des AES | J.02 | Des actions de formation/information sur les risques d'AES et la bonne utilisation des dispositifs "sécurisés" sont mises en place | Oui Non
Prévention des AES | J.03 | Une évaluation (audit, EPP,…) sur les risques d'AES et les bonnes pratiques relatives aux dispositifs sécurisés est organisée | Oui Non
Prise en charge des plaies chroniques | K.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative au bon usage des pansements dans la prise en charge des plaies chroniques validée en CME ou sous commission déléguée est connue | Oui Non Non applicable
Prise en charge des plaies chroniques | K.02 | Des actions de formation/information sur les pansements dans la prise en charge des plaies chroniques et leur bonne utilisation sont mises en place | Oui Non Non applicable
Prise en charge des plaies chroniques | K.03 | Une évaluation (audit, EPP,…) des bonnes pratiques relatives aux pansements dans la prise en charge des plaies chroniques est réalisée | Oui Non Non applicable
Prise en charge des plaies chroniques | K.04 | Les patients porteurs d'un pansement pour la prise en charge des plaies chroniques reçoivent un support d'information et des conseils appropriés sur leur dispositif | Oui Non Non applicable
Sondage urinaire | L.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux modalités de pose du sondage urinaire (maintien en système clos, choix du type de sonde, durée de sondage, traçabilité,…) validée par la CME ou sous commission déléguée est connue | Oui Non Non applicable
Sondage urinaire | L.02 | Des actions de formation/information sur les techniques de sondage urinaire et la bonne utilisation des dispositifs médicaux d'abord urinaire sont mises en place | Oui Non Non applicable
Sondage urinaire | L.03 | Une évaluation (audit, EPP,…) des bonnes pratiques relatives aux dispositifs médicaux d'abord urinaire est organisée | Oui Non Non applicable
Sondage urinaire | L.04 | Les patients porteurs d'un DMS d'abord urinaire reçoivent un support d'informations et des conseils appropriés sur leur dispositif | Oui Non Non applicable
Abord respiratoire | M.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux modalités de mise en place, de montage et de fréquence de changement des DM de l'abord respiratoire validée par la CME ou sous commission déléguée est connue | Oui Non Non applicable
Abord respiratoire | M.02 | Des actions de formation/information sur les DMS d'abord respiratoire et leur bonne utilisation sont mises en place | Oui Non Non applicable
Abord respiratoire | M.03 | Une évaluation (audit, EPP,…) des bonnes pratiques relatives aux dispositifs médicaux d'abord respiratoire est organisée | Oui Non Non applicable
Abord respiratoire | M.04 | Les patients porteurs d'un DMS d'abord respiratoire reçoivent un support d'informations et des conseils appropriés sur leur dispositif | Oui Non Non applicable
Connectiques sécurisées | N.01 | Une procédure documentée (ou instruction) relative aux bonnes pratiques de sécurisation des connectiques (type NR-fit, EN-fit) validée en CME ou sous commission déléguée est connue | Oui Non Non applicable
Connectiques sécurisées | N.02 | Des actions de formation/information sur les connectiques (type NR-Fit, EN-fit,...) de certains dispositifs médicaux et leur bonne utilisation sont mises en place | Oui Non Non applicable
Connectiques sécurisées | N.03 | Une évaluation (audit, EPP,…) des bonnes pratiques relatives à la sécurisation des connectiques (type NR-fit, EN-fit) est organisée | Oui Non Non applicable

## Feuil1 (hidden)
Oui
Non
Oui
Non
Non applicable
Oui totalement
Oui partiellement
Non
Non applicable
<50%
50-75%
75%-100%
100%
Non applicable
Oui totalement
Oui partiellement
Non